## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Строительство объектов комплекса «Партизанская деревня» в составе «Военно-патриотического парка культуры и отдыха Республики Башкортостан «Патриот»
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Тротуар и площадка
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.495
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.825
3 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 100.65
4 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 0.72
5 | Брусчатка | м2 | 72
6 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | 100 м2 | 2.58
7 | Камень декоративный: песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм | м2 | 258
8 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4.76
9 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 476
Водоотводная труба
10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.25
11 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.25
12 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубопровода | 0.5
13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.25
Электроснабжение
14 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов | 1 котлован | 2
15 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | 1 м3 опор | 0.88
16 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника | 1000 м | 0.096
17 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.09792
18 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | 1 шт. | 1
19 | Щитки осветительные: ОЩВ-12 УХЛ4 | шт. | 1
20 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1
21 | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный) | шт. | 1
22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.052
23 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.96
24 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 4.8
25 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.96
26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.09792
27 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.96
28 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0.624
29 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.052
30 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.6
31 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 16
32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.6
33 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.06
34 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.1
35 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.12
36 | Светильник потолочный GM: A80-32-62-CМ-40-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 12
37 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08
38 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый | 10 шт. | 0.8
39 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.16
40 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт. | 0.16
41 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.08
42 | Прожектор МАСН 2 70W SM-RS | шт. | 6
43 | Прожектор заливающего света UMS 250 | шт. | 2
Водоснабжение
44 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 | 100 м бурения скважины | 0.2
45 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 0.15
46 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.52
47 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м закрепленной скважины | 2
48 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 20
49 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.012
50 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0.4
51 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006
52 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.609
53 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.4
54 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.12
55 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1.2
56 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12
57 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12
58 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04
59 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.005
60 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1
61 | Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35 | шт. | 1
Землянки
62 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен | 1 м2 проемов | 19.2
63 | Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта | м3 | 1.22
64 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.094
65 | Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1 | 100 м2 полотен | 0.094
66 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных | компл. | 8
67 | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.072
68 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : сборными плитами при толщине до 8 см | 100 м2 укрепляемой поверхности | 0.155
69 | Камень декоративный: песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм | м2 | 15.5
70 | Щит информационный | шт. | 1
71 | Каркасы вертикальных трубчатых печей: прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками | т | 0.64
72 | Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой: под дрова | компл. | 8
73 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1.2
74 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.088
75 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0.38
76 | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 1.4
Озеленение
77 | Заготовка дерна вручную | 10 м2 дерна | 37.7
78 | Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту | 100 м одерновки | 18.85
79 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода | 1 м3 выливаемой воды | 16.5
80 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой вручную | 100 деревьев или кустарников | 0.12
81 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | 10 ям | 1.2
82 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м | 10 деревьев или кустарников | 1.2
83 | Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 6
84 | Черемуха, высота 3,0-3,5 м | шт. | 6
85 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках | 10 саженцев деревьев или кустарников | 1.2
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)