**Техническое задание**

**общежитие на 30 человек**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и состав** | **Кол-во** | **характеристики** |
| 1 | Сооружение модульное одноэтажное | 1 шт | 30 проживающих, высота потолков от 2,6-3м |
| 2 | Фундамент ж/б монолитная плита | 1 компл. |  |
| 3 | Комнаты для проживания на 2-х человек | 15шт | 12-14м2 |
| 4 | Комната приема пищи | 1шт | 24-26м2 |
| 5 | Туалеты женский | 1шт | 10-12м2 |
| 6 | Туалеты мужской | 1шт | 10-12м2 |
| 7 | Душевые женская | 1шт | 11-13м2 |
| 8 | Душевые мужская | 1шт | 11-13м2 |
| 9 | КУИ | 1шт | 2,5-3,5м2 |
| 10 | Кабинет | 1шт | 10-13м2 |
| 11 | Комната охраны | 1шт | 7-8м2 |
| 12 | Комната для стирки вещей | 1шт | 10-13м |
| 13 | Комната для сушки вещей | 1шт | 10-13м2 |
| 14 | Узел учета тепла | 1шт | Согласно технологического наполнения |
| 15 | Электрощитовая | 1шт | Согласно технологического наполнения |
| 16 | Сквозной коридор | 1шт |  |
| 17 | Входная группа | 2шт |  |
| 18 | Комнаты для проживания, административные помещения, комната приема пищи, коридор, технические помещения, тамбуры выходов, технические помещения (отделка) |  | Отделка стен-покраска, цвет светло-серый; полы линолеум коммерческий тёмно-серый; потолок-покраска цвет белый. |
| 19 | с/у, душевые, КУИ (отделка) |  | Отделка стен и пола- керамогранит, потолок –стальные реечные панели |
| 20 | Кровля |  | двухскатная, стальной обшивки |
| 21 | Окна |  | Двухстворчатое с поворотно откидной створкой.  1,5-2м2 |
| 22 | Двери внутренние |  | Полотна глухие, покрытие пвх пленка, ручка замок/защелка, наличники с обеих сторон. |
| 23 | Двери наружные |  | Стальные с уплотнителем |
| 24 | Двери в технических помещениях противопожарные |  | противопожарные |

**Наполнение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | Кол-во, шт |
| **1** | **Комнаты** | кол-во, шт |
| 2 | Кровать 1-ярус | 30 |
| 3 | шкаф для одежды | 15 |
| 4 | тумбочка | 30 |
| 5 | Стул | 30 |
| 6 | Зеркало | 15 |
| 7 | Подушка | 30 |
| 8 | КПБ (белье) | 120 |
| 9 | одеяло | 60 |
| 10 | матрас | 30 |
| 11 | лампа настольная | 15 |
| 12 | Полотенца | 120 |
| **13** | **Администрация** | кол-во, шт |
| 14 | Стол | 2 |
| 15 | стул | 2 |
| 16 | Шкаф д/докумен. | 1 |
| 17 | Шкаф для одежды | 1 |
| 18 | Тумбочка подкатанная | 2 |
| 19 | компьютер | 2 |
| **20** | **Охрана** | кол-во, шт |
| 21 | Стол | 1 |
| 22 | стул | 1 |
| 23 | Шкаф д/докумен. | 1 |
| 24 | Шкаф для одежды | 1 |
| 25 | Тумбочка | 1 |
| 26 | компьютер | 1 |
| **27** | **Комната приема пищи** | кол-во, шт |
| 28 | холодильик | 1 |
| 29 | микроволновка | 1 |
| 30 | стол на 4 чел. | 4 |
| 31 | стул | 16 |
| 32 | сушилка для рук | 2 |
| 33 | раковина спьедесталом | 2 |
| 34 | смеситель | 2 |
| **35** | **Комнаты для стирки и сушки вещей** | кол-во, шт |
| 36 | Машина стиральная | 2 |
| 37 | Машина сушильная | 2 |
| 38 | Гладильная доска | 2 |
| 39 | Утюг | 2 |
| 40 | Стол для укладки одежы | 1 |
| 41 | Полка настенная д/белья | 1 |
| **42** | **С/У** | кол-во, шт |
| 43 | Унитаз | 4 |
| 44 | Стульчак унитаза | 4 |
| 45 | Писуар | 2 |
| 46 | Биде | 1 |
| 47 | Держатель бумаги хром | 4 |
| 48 | ершик | 4 |
| 49 | раковина с пьедесталом | 2 |
| 50 | смеситель раковины | 2 |
| 51 | сушилка для рук | 2 |
| 52 | зеркало | 2 |
| **53** | **Душевые** | кол-во, шт |
| 54 | Поддон | 8 |
| 55 | смеситель | 8 |
| 56 | душевая лейка | 8 |
| 57 | скамейка | 2 |
| 58 | зеркало | 2 |
| 59 | вешалка настенная | 2 |
| 60 | полка для быт.химии | 8 |
| 61 | шторка со штангой | 8 |
| 62 | фен для волос | 4 |
| **63** | **КУИ** | кол-во, шт |
| 64 | Шкаф ШР-21 | 1 |
| 65 | Поддон | 1 |
| 66 | смеситель | 1 |
| 67 | ведро/швабра | 2 |
| 68 | ведро хоз. | 2 |
| **69** | **дополнительно** | кол-во, шт |
| 70 | Часы-табло электр. | 1 |
| 71 | картины | 15 |
| 72 | куллер для воды | 3 |
| 73 | набор посуды стол. | 1 |
| 74 | огнетушители | 6 |
| 75 | аптечка | 2 |

Дополнительные требования:

1. Обеспечить доставку а/т Поставщика до объекта Респ.Башкортостан, Уфимский район, н.п. Алкино-2 на земельном участке с кадастровым номером 02:00:000000:1996.
2. Предусмотреть крупно узловую сборку и ПНР систем.

Составил

Заместитель директора по строительству

Мошин Ю.А.