## ДВ
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-01
Электроосвещение ЭО
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Земляные работы | [5 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 342 | ТЕР01-01-009-23
2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 380 | ТЕРм08-02-142-01
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 грунта | 34.2 | ТЕР01-02-061-01
4 | Песок несортированный | м3 | 37.62 | ТССЦ-408-0359
Раздел 2. Прокладка кабеля | [5 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.38 | ТЕР34-02-003-01
6 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -380 | ТССЦ-507-0546
7 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 380 | ТССЦ-507-3685
8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 380 | ТЕРм08-02-148-01
9 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | м | 387.6 | ТССЦ-501-2439
10 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ленты сигнальной) | 1 км кабеля | 0.38 | ТЕРм10-06-048-05
11 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 380 | ТССЦ-507-3536
12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | м3 грунта | 344.25 | ТЕР01-01-034-05
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 уплотненного грунта | 344.25 | ТЕР01-02-005-01
Раздел 3. Освещение | [5 empty] | Раздел 3. Освещение
14 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 9 | ТЕР33-01-007-02
15 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0.292 | ТЕР06-01-015-06
16 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0.292 | ТССЦ-201-0778
17 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | 1 м3 бетона полости сваи | 1.97 | ТЕР05-01-009-01
18 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -2.0094 | 401-0006
19 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 2.0094 | ТССЦ-401-0009
20 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 1.2 | ТЕР33-01-016-01
21 | Опоры стальные | т | -1.236 | 201-0813
22 | Опоры оцинкованные | т | 1.236 | ТССЦ-201-1000
23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 108.6 | ТЕРм08-02-412-02
24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 110.772 | ТССЦ-501-8190
25 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-02-363-01
26 | Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры для консольных светильников | шт. | 4 | ТССЦ-201-1553
27 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | 1 шт. | 6 | ТЕРм08-02-363-02
28 | Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников | шт. | 6 | ТССЦ-201-1556
29 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт | шт. | 15 | ТЕРм08-03-596-06
30 | Светильник для наружного освещения консольный, с алюминиевым полированным отражателем | шт. | 15 | ТССЦ-509-5449
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ТЗ
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» _______________А.А. Старшинин «___»___________________2024г. М.П.
Техническое задание Электроосвещение в пионерском лагере "Орленок" Стерлибашевского района РБ
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Предмет договора | Электроосвещение в пионерском лагере "Орленок" Стерлибашевского района РБ
2 | Наименование, адрес, местоположение объектов работ: Юридический адрес: | деревня Лесной кардон, ул. Макашева 35. Стерлибашевский район РБ пионерский лагерь "Орленок". Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.2, помещ. 65-67 на цок.2 этаже литер А.
3 | Общие требования к работам | 1. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории РФ, а также настоящим техническим заданием. 2. Работы выполнить в полном объёме и сдать в установленные сроки на основании документа о приёмке. 3. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с Локальным сметным расчетом. 4. По завершению работ, мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, оставшиеся материалы, оборудование и инструменты подрядной организации вывезти с территории объекта, где производились работы.
4 | Основные требования к работам
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол.
Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | м3 | 342
2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | м | 380
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | м3 | 34.2
4 | Песок несортированный |  | м3 | 37.62
Раздел 2. Прокладка кабеля |  |  |  |  | Раздел 2. Прокладка кабеля
5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | 1 канало-километр трубопровода | 0.38
6 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  | м | 380
7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | м | 380
8 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 |  | м | 387.6
9 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ленты сигнальной) |  | км | 0.38
10 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 |  | м | 380
11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  | м3 | 344.25
12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | м3 | 344.25
Раздел 3. Освещение |  |  |  |  | Раздел 3. Освещение
13 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов |  | 1 котлован | 9
14 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | т | 0.292
15 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т |  | т | 0.292
16 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см |  | м3 | 1.97
17 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) |  | м3 | 2.0094
18 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  | т | 1.2
19 | Опоры оцинкованные |  | т | 1.236
20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | м | 108.6
21 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  | м | 110.772
22 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  | шт | 4
23 | Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры для консольных светильников |  | шт | 4
24 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 |  | шт | 6
25 | Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников |  | шт | 6
26 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт |  | шт | 15
27 | Светильник для наружного освещения консольный, с алюминиевым полированным отражателем |  | шт | 15
5 | Требования к применяемым материалам | 1. Предусмотреть применение в конструкциях высококачественных, экологически чистых материалов и изделий, отделочные материалы должны иметь санитарные и пожарные сертификаты, повышенную износоустойчивость. 2. Соответствовать санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям.
6 | Требования безопасности | Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.
7 | Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг | Работы выполняются с учетом: 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». 2. ГОСТ 51872-2002, СП 126.13330.2012, СП 47.13330.2012. 3. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и СНиП 3.02.01-87 «СНиП 12-03-2001 г., ч. 1; 12-04-2002 г., ч. 2 «Безопасность труда в строительстве». Земляные сооружения, основания и фундаменты». 4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 5. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 6. СП 59.13330.2020 Свод пробил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
срок исполнения до 30.05.24г.
| Составил: |  | _______________Ю.А. Мошин
«___»_________________2024г.

## 04-01-01 Электроосвещение ЭО -
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [9 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр |  | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 05.03.2024 № 12389-АЛ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 05.03.2024 № 12389-АЛ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 05.03.2024 № 12389-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Приказ государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 06.02.2023 г. №47 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 06.02.2023 г. №47 |  |  |  | Приказ государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 06.02.2023 г. №47
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2. Республика Башкортостан | [13 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
"Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот"имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича" | [20 empty] | "Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот"имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича"
(наименование стройки)
Спальные корпуса №1, №2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01
Электроосвещение ЭО | [22 empty] | Электроосвещение ЭО
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2024 года (01.01.2000) | [20 empty] | I квартал 2024 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1500 | (153,01) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 682.77 | (69,17) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 97.83 | (3,95) | тыс.руб.
| монтажных работ | 567.23 | (58,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 340.57 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 84.16 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [24 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 5: 0.342; 6: 1; 7: 0.342 | [12 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(380*0,6*1,5) / 1000 | [24 empty] | Объем=(380*0,6*1,5) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4349.95; 10: 1487.68; 11: 10.53; 12: 15665.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 744.46; 10: 254.61; 11: 24.79; 12: 6311.78 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.1; 7: 18.1602 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4349.95; 10: 1487.68; 12: 15665.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 254.61; 12: 6311.78 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 234.24; 12: 5806.84 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 117.12; 12: 2903.42 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1839.04; 12: 24375.53 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 3.8; 6: 1; 7: 3.8 | [12 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=380 / 100 | [24 empty] | Объем=380 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.45; 10: 244.91; 11: 24.79; 12: 6071.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.19; 10: 1300.32; 11: 10.53; 12: 13692.37 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.29; 10: 4.9; 11: 8.04; 12: 39.4 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 20.14 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.93; 10: 1550.13; 12: 19803.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.91; 12: 6071.32 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 237.56; 12: 5889.18 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.9; 12: 3096.37 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1912.59; 12: 28788.64 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 5: 0.342; 6: 1; 7: 0.342 | [12 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(380*0,6*0,15) / 100 | [24 empty] | Объем=(380*0,6*0,15) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 10: 286.93; 11: 24.79; 12: 7112.99 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 30.267 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 286.93; 12: 7112.99 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 286.93; 12: 7112.99 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 255.37; 12: 6330.56 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 114.77; 12: 2845.2 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 657.07; 12: 16288.75 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-408-0359 | Песок несортированный |  |  | м3 | 37.62 | 1 | 37.62 | 132.12 |  | 4970.35 | 8.04 | 39961.61 | [12 empty] | Песок несортированный
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [29 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=380*0,6*0,15*1,1 | [24 empty] | Объем=380*0,6*0,15*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4970.35; 12: 39961.61 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 9379.05; 12: 109414.53 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Прокладка кабеля | [24 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
5 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [12 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=380/1000 | [24 empty] | Объем=380/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1421.77; 10: 540.27; 11: 24.79; 12: 13393.29 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 37585.54; 10: 14282.51; 11: 8.04; 12: 114831.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 7: 50.54 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39007.31; 10: 14822.78; 12: 128224.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 540.27; 12: 13393.29 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 529.46; 12: 13125.42 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 313.36; 12: 7768.11 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15665.6; 12: 149118.2 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | м | -380 | 1 | -380 | 37.46 |  | -14234.8 | 8.04 | -114447.79 | [12 empty] | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
|  | (Сооружения связи, радиовещания и телевидения) | [29 empty] | (Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14234.8; 12: -114447.79 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-507-3685 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  |  | м | 380 | 1 | 380 | 63.81 |  | 24247.8 | 8.04 | 194952.31 | [12 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
|  | (Сооружения связи, радиовещания и телевидения) | [29 empty] | (Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24247.8; 12: 194952.31 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 3.8; 6: 1; 7: 3.8 | [12 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=380 / 100 | [24 empty] | Объем=380 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 10: 458.39; 11: 24.79; 12: 11363.49 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.46; 10: 214.55; 11: 10.53; 12: 2259.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 12.43; 11: 24.79; 12: 308.14 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.12; 10: 144.86; 11: 8.04; 12: 1164.67 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 37.696 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.76 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 215.21; 10: 817.8; 12: 14787.37 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 470.82; 12: 11671.63 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 456.7; 12: 11321.48 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 240.12; 12: 5952.53 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1514.62; 12: 32061.38 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-501-2439 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 |  |  | 1000 м | 0.3876 | 1 | 0.3876 | 20240.02 |  | 7845.03 | 8.04 | 63074.04 | [12 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(380*1,02) / 1000 | [24 empty] | Объем=(380*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7845.03; 12: 63074.04 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ленты сигнальной) |  |  | 4: 1 км кабеля; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [12 empty] | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ленты сигнальной)
| ОП п.1.10.98 | Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | [31 empty] | Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.56; 9: 0.3; 10: 33.35; 11: 24.79; 12: 826.75 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2045.43; 9: 0.3; 10: 233.18; 11: 10.53; 12: 2455.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 136.87; 9: 0.3; 10: 15.6; 11: 24.79; 12: 386.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.85; 9: 0.3; 10: 0.67; 11: 8.04; 12: 5.39 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0.3; 7: 2.622 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.04; 6: 0.3; 7: 1.0306 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2343.84; 10: 267.2; 12: 3287.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.95; 12: 1213.47 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 57.27; 12: 1419.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 36.22; 12: 897.97 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360.69; 12: 5605.26 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-507-3536 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 |  |  | 100 м | 3.8 | 1 | 3.8 | 215 |  | 817 | 8.04 | 6568.68 | [12 empty] | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [29 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 817; 12: 6568.68 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 5: 0.34425; 6: 1; 7: 0.34425 | [12 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=344,25 / 1000 | [24 empty] | Объем=344,25 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 422.1; 10: 145.31; 11: 10.53; 12: 1530.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.91; 10: 15.46; 11: 24.79; 12: 383.25 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 7: 0.94669 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 422.1; 10: 145.31; 12: 1530.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.46; 12: 383.25 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.22; 12: 352.59 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.11; 12: 176.3 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.64; 12: 2059 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 5: 3.4425; 6: 1; 7: 3.4425 | [12 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=0,34425*10 | [24 empty] | Объем=0,34425*10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.07; 10: 464.98; 11: 24.79; 12: 11526.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.11; 10: 712.98; 11: 10.53; 12: 7507.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.97; 10: 127.27; 11: 24.79; 12: 3155.02 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 43.1345 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 7: 10.4652 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.18; 10: 1177.96; 12: 19034.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 592.25; 12: 14681.87 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 544.87; 12: 13507.32 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 272.44; 12: 6753.66 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1995.27; 12: 39295.51 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля |  |  | 10: 38377.85; 12: 378286.59 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля
Раздел 3. Освещение | [24 empty] | Раздел 3. Освещение
14 | ТЕР33-01-007-02 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов |  |  | 4: 1 котлован; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [12 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.52; 10: 112.68; 11: 24.79; 12: 2793.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.25; 10: 1154.25; 11: 10.53; 12: 12154.25 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15; 10: 135; 11: 24.79; 12: 3346.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 9.27 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 9.63 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 140.77; 10: 1266.93; 12: 14947.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.68; 12: 6139.99 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 255.11; 12: 6324.19 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 148.61; 12: 3683.99 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1670.65; 12: 24955.77 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: 1 т; 5: 0.292; 6: 1; 7: 0.292 | [12 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=292,0/1000 | [24 empty] | Объем=292,0/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 563.37; 10: 164.5; 11: 24.79; 12: 4077.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 516.93; 10: 150.94; 11: 10.53; 12: 1589.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.58; 10: 8.35; 11: 24.79; 12: 207 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 83.96; 10: 24.52; 11: 8.04; 12: 197.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.33; 7: 13.5284 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 0.511 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1164.26; 10: 339.96; 12: 5864.5 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.85; 12: 4284.96 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 176.31; 12: 4370.66 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 100.25; 12: 2485.28 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.52; 12: 12720.44 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т |  |  | т | 0.292 | 1 | 0.292 | 14076 |  | 4110.19 | 8.04 | 33045.93 | [12 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [29 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4110.19; 12: 33045.93 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР05-01-009-01 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см |  |  | 4: 1 м3 бетона полости сваи; 5: 1.97; 6: 1; 7: 1.97 | [12 empty] | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.38; 10: 122.89; 11: 24.79; 12: 3046.44 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.79; 10: 431.02; 11: 10.53; 12: 4538.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.46; 10: 67.89; 11: 24.79; 12: 1682.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 581.79; 10: 1146.13; 11: 8.04; 12: 9214.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.57; 7: 10.9729 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.11; 7: 4.1567 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 862.96; 10: 1700.04; 12: 16799.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.78; 12: 4729.43 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 223.21; 12: 5533.43 | [15 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 133.55; 12: 3310.6 | [15 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2056.8; 12: 25644 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | -2.0094 | 1 | -2.0094 | 416.33 |  | -836.57 | 8.04 | -6726.02 | [12 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
|  | (Свайные работы) | [29 empty] | (Свайные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -836.57; 12: -6726.02 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-401-0009 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) |  |  | м3 | 2.0094 | 1 | 2.0094 | 499.97 |  | 1004.64 | 8.04 | 8077.31 | [12 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
|  | (Сооружения связи, радиовещания и телевидения) | [29 empty] | (Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1004.64; 12: 8077.31 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | 4: 1 т опор; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [12 empty] | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 359.34; 10: 431.21; 11: 24.79; 12: 10689.7 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1637.44; 10: 1964.93; 11: 10.53; 12: 20690.71 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 120.84; 10: 145.01; 11: 24.79; 12: 3594.8 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.59; 10: 12862.31; 11: 8.04; 12: 103412.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.12; 7: 34.944 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.45; 7: 10.14 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12715.37; 10: 15258.45; 12: 134793.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 576.22; 12: 14284.5 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 593.51; 12: 14713.04 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 345.73; 12: 8570.7 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16197.69; 12: 158077.12 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | 201-0813 | Опоры стальные |  |  | т | -1.236 | 1 | -1.236 | 10406.4 |  | -12862.31 | 8.04 | -103412.97 | [12 empty] | Опоры стальные
|  | (Линии электропередачи) | [29 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12862.31; 12: -103412.97 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-201-1000 | Опоры оцинкованные |  |  | т | 1.236 | 1 | 1.236 | 16766 |  | 20722.78 | 8.04 | 166611.15 | [12 empty] | Опоры оцинкованные
|  | (Линии электропередачи) | [29 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=1,2*1,03 | [24 empty] | Объем=1,2*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20722.78; 12: 166611.15 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.086; 6: 1; 7: 1.086 | [12 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=108,6 / 100 | [24 empty] | Объем=108,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.09; 10: 69.6; 11: 24.79; 12: 1725.38 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.31; 10: 4.68; 11: 10.53; 12: 49.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.36; 11: 24.79; 12: 8.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.11; 10: 16.41; 11: 8.04; 12: 131.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 5.8535 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02172 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.51; 10: 90.69; 12: 1906.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.96; 12: 1734.3 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 67.86; 12: 1682.27 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 35.68; 12: 884.49 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.23; 12: 4473.36 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м | 0.11077 | 1 | 0.11077 | 5257.5 |  | 582.38 | 8.04 | 4682.34 | [12 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1,086/10*1,02 | [24 empty] | Объем=1,086/10*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.38; 12: 4682.34 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [12 empty] | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.69; 10: 134.76; 11: 24.79; 12: 3340.7 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 125.48; 10: 501.92; 11: 10.53; 12: 5285.22 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.64; 10: 70.56; 11: 24.79; 12: 1749.18 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.71; 10: 70.84; 11: 8.04; 12: 569.55 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 7: 10.92 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 4.32 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.88; 10: 707.52; 12: 9195.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.32; 12: 5089.88 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 199.16; 12: 4937.18 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 104.71; 12: 2595.84 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1011.39; 12: 16728.49 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-201-1553 | Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры для консольных светильников |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 2211.56 |  | 8846.24 | 8.04 | 71123.77 | [12 empty] | Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры для консольных светильников
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8846.24; 12: 71123.77 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРм08-02-363-02 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [12 empty] | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.92; 10: 269.52; 11: 24.79; 12: 6681.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.19; 10: 883.14; 11: 10.53; 12: 9299.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.74; 10: 124.44; 11: 24.79; 12: 3084.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.14; 10: 144.84; 11: 8.04; 12: 1164.51 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.64; 7: 21.84 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 7.62 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.25; 10: 1297.5; 12: 17145.37 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 393.96; 12: 9766.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 382.14; 12: 9473.28 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 200.92; 12: 4980.8 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1880.56; 12: 31599.45 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-201-1556 | Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 2284.89 |  | 13709.34 | 8.04 | 110223.09 | [12 empty] | Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13709.34; 12: 110223.09 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРм08-03-596-06 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [12 empty] | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт
|  | Объем=15 / 100 | [24 empty] | Объем=15 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4083.02; 10: 612.45; 11: 24.79; 12: 15182.64 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12762.31; 10: 1914.35; 11: 10.53; 12: 20158.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1785.36; 10: 267.8; 11: 24.79; 12: 6638.76 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1788.84; 10: 268.33; 11: 8.04; 12: 2157.37 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 325.6; 7: 48.84 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 109.33; 7: 16.3995 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18634.17; 10: 2795.13; 12: 37498.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 880.25; 12: 21821.4 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 853.84; 12: 21166.76 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 448.93; 12: 11128.91 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4097.9; 12: 69793.79 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦ-509-5449 | Светильник для наружного освещения консольный, с алюминиевым полированным отражателем |  |  | шт. | 15 | 1 | 15 | 1116.77 |  | 16751.55 | 8.04 | 134682.46 | [12 empty] | Светильник для наружного освещения консольный, с алюминиевым полированным отражателем
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16751.55; 12: 134682.46 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Освещение |  |  | 10: 79753.98; 12: 762299.48 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Освещение
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 119685.63; 12: 1056012.47 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3946.44; 12: 97832.25 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11099.25; 12: 116875.1 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1244.78; 12: 30858.08 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 104639.94; 12: 841305.12 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 69165.05; 12: 682769.79 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2156.81; 12: 53467.32 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6280.29; 12: 66131.45 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 769.19; 12: 19068.21 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 56255.22; 12: 452291.98 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2883.57; 12: 71483.81 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1589.16; 12: 39395.23 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 58345.83; 12: 567230.81 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1789.63; 12: 44364.93 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4818.96; 12: 50743.65 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 475.59; 12: 11789.87 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 48384.72; 12: 389013.14 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2197.26; 12: 54470.15 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1155.26; 12: 28638.94 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 127510.88; 12: 1250000 | [23 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5191.22; 12: 128690.33 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5080.83; 12: 125953.96 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2744.42; 12: 68034.17 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 25502.18; 12: 250000 | [24 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 153013.06; 12: 1500000 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Сводный сметный расчет - Сводны
Форма № 1
| Заказчик | по объекту: Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет в сумме 1 500,00 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
по объекту: Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот"
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
Электроосвещение ЭО
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
1 | 04-01-01 | ЭО | 682.7698 | 567.2308 |  |  | 1250.0006
| Итого по Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  | 682.7698 | 567.2308 |  |  | 1250.0006
| Итого по Главам 1-9 |  | 682.7698 | 567.2308 |  |  | 1250.0006
Налоги и обязательные платежи
2 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 136.554 | 113.4462 |  |  | 250.0001
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 136.554 | 113.4462 |  |  | 250.0001
| Итого по сводному расчету |  | 819.3237 | 680.677 |  |  | 1500.0007
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]