## ТЗ
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» _______________А.А. Старшинин «___»___________________2024г. М.П.
Техническое задание Монтаж модулей и подведение сетей для БПЛА на объекте "Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот"имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича"
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Предмет договора | Монтаж модулей и подведение сетей для БПЛА на объекте "Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот"имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича"
2 | Наименование, адрес, местоположение объектов работ: Юридический адрес: | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича», расположенная по адресу: Уфимский муниципальный район, сельское поселение Юматовский сельсовет, парк Патриот. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.2, помещ. 65-67 на цок.2 этаже литер А.
3 | Общие требования к работам | 1. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории РФ, а также настоящим техническим заданием. 2. Работы выполнить в полном объёме и сдать в установленные сроки на основании документа о приёмке. 3. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с Локальным сметным расчетом. 4. По завершению работ, мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, оставшиеся материалы, оборудование и инструменты подрядной организации вывезти с территории объекта, где производились работы.
4 | Основные требования к работам
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Раздел 1. Наружное освещение
1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 8
2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 8
3 | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) | шт. | 8
4 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.36
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | 360
6 | Зажим анкерный (СИП): PA 1500//ЗАН 50-70/1500 | шт. | 14
7 | Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный | шт. | 10
8 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | шт. | 44
9 | Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1 | шт. | 9
10 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | шт. | 9
11 | Прожектор на опору светодтиодный 100Вт | шт | 9
Раздел 2. Сети канализации и водопровода
Сети канализации
12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 18.4
13 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3.61
14 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 7
15 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3
16 | Люк канализационный полимерный 25 т, черный (758х60мм) | шт | 1
Сети водопроводные
17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 165.5
18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | м3 грунта | 165.5
19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.138
20 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 139.38
21 | Умывальники с подогревом, включая установку и подключение к сетям | шт | 7
Раздел 3. МАФ
22 | Флагштоки 8м с установкой диам 110мм | шт | 4
Раздел 4. Планировка территории
23 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | м2 | 520
24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.17
25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 1.17
26 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 520
Модули
27 | Блочно модульное здание с учетом доставки и установи и подключения к сетям | шт | 2
28 | Баня -"БОЧКА" 3,5м на 2 отделения с учетом доставки и установи и подключения к сетям | шт | 1
29 | Туалет деревянный с учетом доставки и установи и подключения к сетям | шт | 2
30 | Стойка -навес для уличных занятий с учетом доставки и установи и подключения к сетям | шт | 1
31 | Модуль КПП с учетом доставки и установи и подключения к сетям | шт | 1
32 | Вагон бытовка с учетом доставки и установи и подключения к сетям | шт | 1
5 | Требования к применяемым материалам | 1. Предусмотреть применение в конструкциях высококачественных, экологически чистых материалов и изделий, отделочные материалы должны иметь санитарные и пожарные сертификаты, повышенную износоустойчивость. 2. Соответствовать санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям.
6 | Требования безопасности | Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.
7 | Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг | Работы выполняются с учетом: 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». 2. ГОСТ 51872-2002, СП 126.13330.2012, СП 47.13330.2012. 3. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и СНиП 3.02.01-87 «СНиП 12-03-2001 г., ч. 1; 12-04-2002 г., ч. 2 «Безопасность труда в строительстве». Земляные сооружения, основания и фундаменты». 4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 5. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 6. СП 59.13330.2020 Свод пробил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Составил: |  | _______________Ю.А. Мошин
«___»_________________2024г.