"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

АНО ДО «Парк «Патриот» им.

Героя РФ Серафимова М.В.»

_______________А.А. Старшинин

«___»___________________2025  г.

М.П.

Техническое задание

Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

1.Объект закупки: Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу:

РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

2. Место выполнения работ:

РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

3. Перечень видов и объемов работ:

Снести стены способом обрушения объем -238м2

Демонтировать ленточный железобетонный Фундамент объем -206м3

Вывоз строительного мусора на БТО

4.Требования к техническим характеристикам работ:

До начала производства работ по демонтажу здания по указанному адресу Подрядчик обязан получить письменное согласования для производства земляных работ с вызовом представителей ресурсоснабжающих организаций.

Снос объекта необходимо выполнять требований СНиП, технических регламентов, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.

Здание, подлежащие сносу, отключено от внешних сетей инженерно-технического обеспечения.

Подрядчик выполняет работы в рабочие дни: начало работ - не ранее 08 часов 00 мин, окончание – не позднее 21 часов 00 мин по местному времени. Шумные работы проводить в период с 09 часов 00 мин до 19 часов 00 мин по местному времени.

Производство работ на объекте следует вести в технологической последовательности. При необходимости совмещения работ провести дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

Перед началом работ на территории объекта (строительной площадки) в пределах опасной зоны Подрядчик обязан установить защитное ограждение территории, обозначить выезды и въезды на территорию объекта специальными знаками и указателями.

Подрядчик работы производит своими силами и средствами, с использованием своих материалов.

Подрядчик обязан производить уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с места производства работ с вывозом на объект размещения отходов. Для размещения отходов и мусора на полигоне Подрядчик самостоятельно заключает договор на размещение отходов с региональным оператором.

При выполнении работ на объекте Подрядчик обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

5. Требования к безопасности работ:

Обязательно выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Необходимо выполнять меры осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

При выполнении работ должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

При выполнении работ Подрядчик должен исключить проникновение людей в опасную зону и внутрь зданий.

Все машины и оборудование, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.

В период производства работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения на участке, за соблюдение строительных норм и правил, правил техники безопасности и охраны труда на стройплощадке, правил противопожарной безопасности, обеспечение в период выполнения работ санитарно-гигиенических норм.

При необходимости отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком.

8Требования к подрядчику:

8.1. являться членом саморегулируемой организации,

8.2. компенсационные фонды и размеры взносов не менее 80 000 000 рублей,

8.3. наличие специалистов, зарегистрированных в НРС не менее 2.

Составил начальник ОКС

Мошин М. Ю.